# РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 11 сентября 2014 г. N 118/46

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года N 212-п "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Омской области" приказываю:

1. Утвердить:

1) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории города Омска и Омской области согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

2) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории города Омска и Омской области согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 июля 2013 года N 113/35 "Об утверждении временных нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города Омска и Омской области", пункт 6 Приложения N 1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 августа 2012 года N 133/38 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города Омска и Омской области".

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Председатель Региональной

энергетической комиссии

Омской области

С.В.СИНДЕЕВ

# Приложение N 1

к приказу РЭК Омской области

от 11 сентября 2014 г. N 118/46

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых

помещениях (куб.м в месяц на 1 человека)

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирных домов или жилых домов/этажность | Метод расчета нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению | Метод расчета нормативов потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами: |
|  | 1 | расчетный | расчетный | 3,0 | 1,7 | 4,7 |
|  | 2 | аналогов | расчетный | 2,2 | 1,7 | 3,9 |
|  | 3 | расчетный | расчетный | 3,0 | 1,7 | 4,7 |
|  | 4 | расчетный | расчетный | 3,9 | 2,8 | 6,7 |
|  | 5 | аналогов | аналогов | 5,1 | 3,4 | 8,5 |
|  | 6 | расчетный | расчетный | 3,9 | 2,8 | 6,7 |
|  | 7 | расчетный | расчетный | 3,9 | 2,8 | 6,7 |
|  | 8 | расчетный | расчетный | 3,9 | 2,8 | 6,7 |
|  | 9 | аналогов | аналогов | 5,0 | 2,6 | 7,6 |
|  | 10 | расчетный | расчетный | 3,9 | 2,8 | 6,7 |
|  | 11 | расчетный | расчетный | 3,9 | 2,8 | 6,7 |
|  | 12 | расчетный | расчетный | 3,9 | 2,8 | 6,7 |
|  | 13 | расчетный | расчетный | 3,9 | 2,8 | 6,7 |
|  | 14 | расчетный | расчетный | 3,9 | 2,8 | 6,7 |
|  | 15 | расчетный | расчетный | 3,9 | 2,8 | 6,7 |
|  | 16 | расчетный | расчетный | 3,9 | 2,8 | 6,7 |
|  | 17 | расчетный | расчетный | 3,9 | 2,8 | 6,7 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без ванн и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами: |
|  | 1 | расчетный | расчетный | 2,8 | 1,1 | 3,9 |
|  | 2 | расчетный | расчетный | 2,8 | 1,1 | 3,9 |
|  | 3 | расчетный | расчетный | 2,8 | 1,1 | 3,9 |
|  | 4 | расчетный | расчетный | 2,8 | 1,1 | 3,9 |
|  | 5 | расчетный | расчетный | 2,8 | 1,1 | 3,9 |
|  | 6 | расчетный | расчетный | 2,8 | 1,1 | 3,9 |
|  | 7 | расчетный | расчетный | 2,8 | 1,1 | 3,9 |
|  | 8 | расчетный | расчетный | 2,8 | 1,1 | 3,9 |
|  | 9 | расчетный | расчетный | 2,8 | 1,1 | 3,9 |
|  | 10 | расчетный | расчетный | 2,8 | 1,1 | 3,9 |
|  | 11 | расчетный | расчетный | 2,8 | 1,1 | 3,9 |
|  | 12 | расчетный | расчетный | 2,8 | 1,1 | 3,9 |
| 3 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами: |
|  | 1 | расчетный | - | 6,7 | - | 6,7 |
|  | 2 | расчетный | - | 6,7 | - | 6,7 |
|  | 3 | расчетный | - | 6,7 | - | 6,7 |
|  | 4 | расчетный | - | 6,7 | - | 6,7 |
|  | 5 | расчетный | - | 6,7 | - | 6,7 |
| 4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами: |
|  | 1 | расчетный | - | 3,9 | - | 3,9 |
|  | 2 | расчетный | - | 3,9 | - | 3,9 |
|  | 3 | расчетный | - | 3,9 | - | 3,9 |
|  | 4 | расчетный | - | 3,9 | - | 3,9 |
|  | 5 | расчетный | - | 3,9 | - | 3,9 |
|  | 6 | расчетный | - | 3,9 | - | 3,9 |
|  | 7 | расчетный | - | 3,9 | - | 3,9 |
|  | 8 | расчетный | - | 3,9 | - | 3,9 |
|  | 9 | расчетный | - | 3,9 | - | 3,9 |
|  | 10 | расчетный | - | 3,9 | - | 3,9 |
| 5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами: |
|  | 1 | расчетный | - | 2,3 | - | 2,3 |
|  | 2 | аналогов | - | 1,9 | - | 1,9 |
|  | 3 | аналогов | - | 2,4 | - | 2,4 |
|  | 4 | расчетный | - | 3,9 | - | 3,9 |
|  | 5 | расчетный | - | 3,9 | - | 3,9 |
| 6 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), без унитазов: |
|  | 1 | расчетный | - | 5,9 | - | 5,9 |
|  | 2 | расчетный | - | 5,9 | - | 5,9 |
|  | 3 | расчетный | - | 5,9 | - | 5,9 |
| 7 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), без унитазов: |
|  | 1 | расчетный | - | 3,2 | - | 3,2 |
|  | 2 | расчетный | - | 3,2 | - | 3,2 |
|  | 3 | расчетный | - | 3,2 | - | 3,2 |
| 8 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), без унитазов: |
|  | 1 | расчетный | - | 1,7 | - | 1,7 |
|  | 2 | расчетный | - | 3,2 | - | 3,2 |
|  | 3 | расчетный | - | 3,2 | - | 3,2 |
| 9 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, без централизованного водоотведения или выгребной ямы, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, оборудованные раковинами (мойками): |
|  | 1 | расчетный | - | 1,9 | - | - |
|  | 2 | расчетный | - | 1,9 | - | - |
|  | 3 | расчетный | - | 1,9 | - | - |
| 10 | Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, использующие воду из водоразборных колонок: |
|  | 1 | расчетный | - | 1,2 | - | - |
|  | 2 | расчетный | - | 1,2 | - | - |
|  | 3 | расчетный | - | 1,2 | - | - |
| 11 | Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения с централизованным водоотведением, использующие воду из водоразборных колонок: |
|  | 1 | расчетный | - | 1,2 | - | 1,2 |
|  | 2 | расчетный | - | 1,2 | - | 1,2 |
|  | 3 | расчетный | - | 1,2 | - | 1,2 |
| 12 | Многоквартирные дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные общими душевыми, раковинами (мойками), унитазами: |
|  | 2 | расчетный | расчетный | 3,6 | 2,4 | 6,0 |
|  | 3 | расчетный | расчетный | 3,6 | 2,4 | 6,0 |
|  | 4 | расчетный | расчетный | 3,6 | 2,4 | 6,0 |
|  | 5 | расчетный | расчетный | 3,6 | 2,4 | 6,0 |
|  | 6 | расчетный | расчетный | 3,6 | 2,4 | 6,0 |
|  | 9 | расчетный | расчетный | 3,6 | 2,4 | 6,0 |
| Индивидуальные жилые дома |
| 1 | Жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами: |
|  |  | расчетный | расчетный | 3 | 1,7 | 4,7 |
| 2 | Жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без ванн и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами: |
|  |  | расчетный | расчетный | 2,8 | 1,1 | 3,9 |
| 3 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами: |
|  |  | расчетный | - | 6,7 | - | 6,7 |
| 4 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем водоснабжении, без ванн и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами: |
|  |  | расчетный | - | 3,9 | - | 3,9 |
| 5 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами: |
|  |  | расчетный | - | 2,3 | - | 2,3 |
| 6 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), без унитазов: |
|  |  | расчетный | - | 5,9 | - | 5,9 |
| 7 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованными раковинами (мойками), без унитазов: |
|  |  | расчетный | - | 3,2 | - | 3,2 |
| 8 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), без унитазов: |
|  |  | аналогов | - | 1,3 | - | 1,3 |
| 9 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, без централизованного водоотведения или выгребной ямы, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, оборудованные раковинами (мойками): |
|  |  | аналогов | - | 0,9 | - | - |
| 10 | Жилые дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, использующие воду из водоразборных колонок: |
|  |  | расчетный | - | 1,2 | - | - |
| 11 | Жилые дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения с централизованным водоотведением, использующие воду из водоразборных колонок: |
|  |  | расчетный | - | 1,2 | - | 1,2 |

# Приложение N 2

к приказу РЭК Омской области

от 11 сентября 2014 г. N 118/46

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному

и горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб.м в

месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда/этажность | Метод расчета нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения | Метод расчета нормативов потребления коммунальных услуг горячего водоснабжения | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами: |
|  | 1 | расчетный | расчетный | 0,038 | 0,038 |
|  | 2 | аналогов | расчетный | 0,043 | 0,043 |
|  | 3 | расчетный | расчетный | 0,038 | 0,038 |
|  | 4 | расчетный | расчетный | 0,029 | 0,029 |
|  | 5 | аналогов | аналогов | 0,041 | 0,041 |
|  | 6 | расчетный | расчетный | 0,023 | 0,023 |
|  | 7 | расчетный | расчетный | 0,012 | 0,012 |
|  | 8 | расчетный | расчетный | 0,010 | 0,010 |
|  | 9 | аналогов | аналогов | 0,027 | 0,027 |
|  | 10 | расчетный | расчетный | 0,021 | 0,021 |
|  | 11 | расчетный | расчетный | 0,016 | 0,016 |
|  | 12 | расчетный | расчетный | 0,018 | 0,018 |
|  | 13 | расчетный | расчетный | 0,006 | 0,006 |
|  | 14 | расчетный | расчетный | 0,013 | 0,013 |
|  | 15 | расчетный | расчетный | 0,004 | 0,004 |
|  | 16 | расчетный | расчетный | 0,013 | 0,013 |
|  | 17 | расчетный | расчетный | 0,017 | 0,017 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без ванн и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами: |
|  | 1 | расчетный | расчетный | 0,030 | 0,030 |
|  | 2 | расчетный | расчетный | 0,058 | 0,058 |
|  | 3 | расчетный | расчетный | 0,042 | 0,042 |
|  | 4 | расчетный | расчетный | 0,020 | 0,020 |
|  | 5 | расчетный | расчетный | 0,049 | 0,049 |
|  | 6 | расчетный | расчетный | 0,049 | 0,049 |
|  | 7 | расчетный | расчетный | 0,049 | 0,049 |
|  | 8 | расчетный | расчетный | 0,023 | 0,023 |
|  | 9 | расчетный | расчетный | 0,023 | 0,023 |
|  | 10 | расчетный | расчетный | 0,023 | 0,023 |
|  | 11 | расчетный | расчетный | 0,023 | 0,023 |
|  | 12 | расчетный | расчетный | 0,023 | 0,023 |
| 3 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами: |
|  | 1 | расчетный | - | 0,031 | - |
|  | 2 | расчетный | - | 0,039 | - |
|  | 3 | расчетный | - | 0,031 | - |
|  | 4 | расчетный | - | 0,038 | - |
|  | 5 | расчетный | - | 0,029 | - |
| 4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами: |
|  | 1 | расчетный | - | 0,031 | - |
|  | 2 | расчетный | - | 0,039 | - |
|  | 3 | расчетный | - | 0,031 | - |
|  | 4 | расчетный | - | 0,038 | - |
|  | 5 | расчетный | - | 0,029 | - |
|  | 6 | расчетный | - | 0,029 | - |
|  | 7 | расчетный | - | 0,017 | - |
|  | 8 | расчетный | - | 0,017 | - |
|  | 9 | расчетный | - | 0,019 | - |
|  | 10 | расчетный | - | 0,019 | - |
| 5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами: |
|  | 1 | расчетный | - | 0,059 | - |
|  | 2 | аналогов | - | 0,042 | - |
|  | 3 | аналогов | - | 0,031 | - |
|  | 4 | расчетный | - | 0,025 | - |
|  | 5 | расчетный | - | 0,061 | - |
| 6 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), без унитазов: |
|  | 1 | расчетный | - | 0,031 | - |
|  | 2 | расчетный | - | 0,039 | - |
|  | 3 | расчетный | - | 0,031 | - |
| 7 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в горячем водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), без унитазов: |
|  | 1 | расчетный | - | 0,031 | - |
|  | 2 | расчетный | - | 0,039 | - |
|  | 3 | расчетный | - | 0,031 | - |
| 8 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без водонагревателей, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), без унитазов: |
|  | 1 | расчетный | - | 0,059 | - |
|  | 2 | расчетный | - | 0,042 | - |
|  | 3 | расчетный | - | 0,031 | - |
| 9 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, без централизованного водоотведения или выгребной ямы, без водонагревателей, без ванны и (или) душа, оборудованные раковинами (мойками): |
|  | 1 | расчетный | - | 0,059 | - |
|  | 2 | расчетный | - | 0,033 | - |
|  | 3 | расчетный | - | 0,031 | - |
| 10 | Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, использующие воду из водоразборных колонок: |
|  | 1 | расчетный | - | 0,028 | - |
|  | 2 | расчетный | - | 0,028 | - |
|  | 3 | расчетный | - | 0,021 | - |
| 11 | Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения с централизованным водоотведением, использующие воду из водоразборных колонок: |
|  | 1 | расчетный | - | 0,028 | - |
|  | 2 | расчетный | - | 0,028 | - |
|  | 3 | расчетный | - | 0,021 | - |
| 12 | Многоквартирные дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные общими душевыми, раковинами (мойками), унитазами: |
|  | 2 | расчетный | расчетный | 0,043 | 0,043 |
|  | 3 | расчетный | расчетный | 0,038 | 0,038 |
|  | 4 | расчетный | расчетный | 0,029 | 0,029 |
|  | 5 | расчетный | расчетный | 0,041 | 0,041 |
|  | 6 | расчетный | расчетный | 0,023 | 0,023 |
|  | 9 | расчетный | расчетный | 0,027 | 0,027 |